Szczecin 03.01.2025 r.

L. dz. STBS/KZZ/BK/   /25

Odpowiedzi na pytania

i modyfikacja Specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na remont dachu wraz z montażem instalacji odgromowej na budynku przy ul. Gryfińskiej 1 w Szczecinie  (P 43/W/DZE/2024).

Zamawiający informuje, że do w/w. postępowania wpłynęły zapytania:

W STWIOR  jest:

podpunkt  5.1.3 POKRYCIE:

"projektuje się wymianę pokrycia na pokrycie cementowe z dachówki typu „zakładkowa”. Ostateczny wybór dachówki do pokrycia dachu zostanie dokonany przez Inspektora."

W podpunkcie 3.4. Pokrycie dachowe wraz z obróbkami

"Podczas wymiany lub przełożenia z uzupełnieniem pokrycia z dachówek, należy bezwzględnie przestrzegać wykonania wszystkich połaci z materiału identycznego w wymiarze, kształcie i kolorze wraz z ponownym montażem płotków p/śniegowych, ław, stopni kominiarskich gdzie to zostało przewidziane."

dodatkowo w kosztorysie jest napisane o montażu dachówki ceramicznej.

Proszę o konkretne sprecyzowanie rodzaju dachówki (materiał), modelu ponieważ zakup dachówki identycznej jak ta, która jest na dachu nie jest możliwy.

Odpowiedź:

Ustalona została dachówka zakładkowa ceramiczna tak jak w kosztorysie. Wspólnota nie określiła jeszcze koloru dachówki, jednakże kolor dachówki nie wpływa na jej koszt. Przyjmujemy, że będzie to standardowa paleta koloru.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) prowadzonego postępowania w zakresie:

  - w rozdziale IX pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 15 stycznia 2025 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale IX pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wadium przekazane w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy wpłynie na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 15 stycznia 2025 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F, w terminie do dnia 15 stycznia 2025 roku do godz. 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 15 stycznia 2025 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F (kondygnacja przyziemia)”.

Otrzymują:

- Do publikacji na stronie internetowej STBS (wszyscy wykonawcy)