Szczecin 17.01.2025 r.

L. dz. STBS/KZZ/BK/1263/25

Odpowiedzi na pytania

i modyfikacja Specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu na wykonanie częściowego remontu dachu budynku przy ul. Wyszyńskiego 21, 23, 25, 27 w Szczecinie w Szczecinie (P 45/W/DZE/2024).

Zamawiający informuje, że do w/w. postępowania wpłynęły zapytania:

- Rozbiórka pokrycia dachowego z papy, pozycja nr 2 i 3. Przyjęto 55% powierzchni dachu jednakże ani w kosztorysie ani w STWIOR nie jest sprecyzowane, które części dachu mają zostać rozebrane.

- Pozycja nr 5 i 14  dotycząca obróbek blacharskich. Obliczenia blacharki murów ogniowych, listew dociskowych, pasów nadrynnowych, pasów podrynnowych oraz obróbki gzymsu stanowią ilościowo więcej niż ujęte w poz. 5 i 14. Czy wymiana blacharki również dotyczy części dachu?

- Pozycja nr 10.  Czy pozycja nr 10 tyczy się ogniomura czy naprawy gzymsu (płyt wspornikowych wystających z budynku).

- Czy całość blacharki ma być wykonana z blachy ocynkowanej? (rynny, rury spustowe, obróbki blacharskie).

- W kosztorysie nie uwzględniono obróbek papowych tj. obróbek wyłazów dachowych papą, obróbek rur wywiewnych, obróbek przyściennych papą, montażu izoklinów przy ścianach ogniowych, nie uwzględniono również w  żadnym zakresie naprawy czap kominowych (1 lub 2 czapky są całkowicie pęknięte). Czy Zamawiający podtrzymuje ze te roboty nie wchodzą w zakres zadania?

Odpowiedzi:

Ad. 1, 2, 3, 5 – Zamawiający umieszcza na stronie  www.stbs.pl w zakładce „zamówienia publiczne” nowy aktualny przedmiar robót.

Ad. 4. - Całość blacharki należy wykonać z blachy ocynkowanej.

Jednocześnie Zamawiający modyfikuje Specyfikację warunków zamówienia (SWZ) prowadzonego postępowania w zakresie:

  - w rozdziale IX pkt 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się termin wniesienia wadium lub wpłynięcia na konto Wspólnoty Mieszkaniowej do dnia 31 stycznia 2025 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale IX pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Wadium przekazane w formie polecenia przelewu uważa się za zapłacone wtedy, gdy wpłynie na rachunek Zamawiającego w terminie do dnia 31 stycznia 2025 roku, do godziny 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w kancelarii Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 roku do godz. 1000”;

- w rozdziale XIV pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31 stycznia 2025 roku o godz. 1030 w sali konferencyjnej Szczecińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Szczecinie, przy ul. Winogronowa 11F (kondygnacja przyziemia)”.

Otrzymują:

- Do publikacji na stronie internetowej STBS (wszyscy wykonawcy)